Информация о наличии утвержденных планов мероприятий по приведению качества питьевой воды (далее – План)

по Сергиевскому муниципальному образованию в 2017 г.

| № п/п | Наименование поселения, городского округа | № и дата предписания территориального управления Роспотребнадзора | Наличие тех.задания на разработку или корректировку инвестпрограммы | Наименование ресурсоснабжающей организации | Нали чие плана | Согласование плана с Роспотребнад-зором | При отсутствии плана - указать причину |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.г.т.Суходол | - | нет | ООО «Сервисная Коммунальная Компания» | да | да | Вода соответствует СанПиН 2.1.4.1074-011 |
| 2 | Сельское поселение Сергиевск | - | нет | ООО «Сервисная Коммунальная Компания» | да | да | Вода соответствует СанПиН 2.1.4.10741 |
| 3 | Сельское поселение Антоновка | - | нет | ООО «Сервисная Коммунальная Компания» | нет | нет | Вода соответствует СанПиН 2.1.4.1074 |
| 4 | Сельское поселение Верхняя Орлянка | - | нет | ООО «Сервисная Коммунальная Компания» | нет | нет | Вода соответствует СанПиН 2.1.4.1074 |
| 5 | Сельское поселение Воротнее | - | нет | ООО «Сервисная Коммунальная Компания» | нет | нет | Вода соответствует СанПиН 2.1.4.1074 |
| 6 | Сельское поселение Елшанка | - | нет | ООО «Сервисная Коммунальная Компания» | нет | нет | Вода не соответствует СанПиН 2.1.4.10742 |
| 7 | Сельское поселение Захаркино | - | нет | ООО «Сервисная Коммунальная Компания» | нет | нет | Вода соответствует СанПиН 2.1.4.1074 |
| 8 | Сельское поселение Калиновка | - | нет | ООО «Сервисная Коммунальная Компания» | нет | нет | Вода соответствует СанПиН 2.1.4.1074 |
| 9 | Сельское поселение Кандабулак | - | нет | ООО «Сервисная Коммунальная Компания» | нет | нет | Вода не соответствует СанПиН 2.1.4.10743 |
| 10 | Сельское поселение Кармало-Аделяково | - | нет | ООО «Сервисная Коммунальная Компания» | нет | нет | Вода не соответствует СанПиН 2.1.4.10743 |
| 11 | Сельское поселение Красносельское | - | нет | ООО «Сервисная Коммунальная Компания» | нет | нет | Вода соответствует СанПиН 2.1.4.10743 |
| 12 | Сельское поселение Кутзовский | - | нет | ООО «Сервисная Коммунальная Компания» | нет | нет | Вода соответствует СанПиН 2.1.4.10743 |
| 13 | Сельское поселение Светлодольск | - | нет | ООО «Сервисная Коммунальная Компания» | нет | нет | Вода не соответствует СанПиН 2.1.4.10743 |
| 14 | Сельское поселение Серноводск | - | нет | ООО «Сервисная Коммунальная Компания» | нет | нет | Вода соответствует СанПиН 2.1.4.10741 |
| 15 | Сельское поселение Сургут | - | нет | ООО «Сервисная Коммунальная Компания» | нет | нет | Вода соответствует СанПиН 2.1.4.10741 |
| 16 | Сельское поселение Черновка | - | нет | ООО «Сервисная Коммунальная Компания» | нет | нет | Вода соответствует СанПиН 2.1.4.1074 |

1 Забор поверхностных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения  с.Сергиевск, п.Сургут, п.Суходол,

п.Серноводск из р.Сок с показателями общей жесткости 14 мг/л. согласовано письмом управлением Роспотребнадзора по

Самарской области № 20-04/133 от 30.01.2017г.

2Вода в сельском поселении Елшанка не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074 «Питьевая вода.» по показателю общее

железо.

3Вода в сельских поселениях Светлодольск, Красносельское, Кармало-Аделяково, Кандабулак, Кутузовский не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074 «Питьевая вода.» по показателю общая жесткость.