Прокуратура Сергиевского района Самарской области разъясняет: Требования к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения.

Согласно ст. 16 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» Правительством Российской Федерации 01.09.2021 вынесено Постановление № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», которым установлены новые требования к оснащению ряда объектов пожарной сигнализацией, автоматическими установками пожаротушения, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Новые требования начнут действовать с 1 марта 2022 года.

Документ касается зданий и помещений, введенных в эксплуатацию до 29 апреля 2009 года включительно, то есть до вступления в силу «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», принятого Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

В документе приведены критерии оснащения объектов пожарной сигнализацией, автоматическими установками пожаротушения, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Так, если площадь здания или помещения превышает нормативный показатель максимум на 5%, его можно оборудовать сигнализацией без автоматических установок пожаротушения. Речь идет о показателе, от которого зависит оснащение объекта одной или двумя этими системами.

Кроме того, здания, сооружения и помещения разрешат не оборудовать данными установками, если выполняется одно из условий соответствия объекта требованиям пожарной безопасности. То же касается ситуаций, когда обеспечена безопасная эвакуация.