Информация о наличии утвержденных планов мероприятий по приведению качества питьевой воды (далее-План)

по Сергиевскому муниципальному образованию в 2019г.

| № п/п | Наименование поселения | № и дата предписания территориального управления Роспотребнадзора | Наличие тех. задания на разработку или корректировку инвестпрограммы | Наименование ресурсоснабжающей организации | Наличие плана | Согласование плана с Роспотребнадзором | При отсутствии плана указать причину | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Ориентировочная стоимость (тыс.руб) | Источники финансирования | Эффект от мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.г.т.Суходол | - | нет | ООО «Сервисная Коммунальная Компания» | да | да | Вода соответствует СанПиН 2.1.4.10741 | Замена аварийных участков водопроводной сети по населенным пунктам: п.Суходол -0,560 км. | 2019г.-2020 г. | 1 512,0 | Фонд предприятия, районный бюджет | Обеспечение рационального использования воды, контроль качества, подаваемой в распределительную сеть воды |
| 2 | Сельское поселение Сергиевск | - | нет | ООО «Сервисная Коммунальная Компания» | да | да | Вода соответствует СанПиН 2.1.4.10741 | Замена аварийных участков водопроводной сети по населенным пунктам: с.Сергиевск -0,550 км. | 2019г.-2020 г. | 1 371,0 | Фонд предприятия, районный бюджет | Обеспечение рационального использования воды, контроль качества, подаваемой в распределительную сеть воды |
| 3 | Сельское поселение Антоновка | - | нет | ООО «Сервисная Коммунальная Компания» | нет | нет | Вода соответствует СанПиН 2.1.4.1074 | - | - | - | - | - |
| 4 | Сельское поселение Верхняя Орлянка | - | нет | ООО «Сервисная Коммунальная Компания» | нет | нет | Вода соответствует СанПиН 2.1.4.1074 | - | - | - | - | - |
| 5 | Сельское поселение Воротнее | - | нет | ООО «Сервисная Коммунальная Компания» | нет | нет | Вода соответствует СанПиН 2.1.4.1074 | - | - | - | - | - |
| 6 | Сельское поселение Елшанка | - | нет | ООО «Сервисная Коммунальная Компания» | да | да | Вода не соответствует СанПиН 2.1.4.10742 | Замена аварийных участков водопроводной сети по населенным пунктам: с.Большая Чесноковка -0,350 км. | 2019г.-2020г | 450,0 | Фонд предприятия, районный бюджет | Обеспечение рационального использования воды, контроль качества, подаваемой в распределительную сеть воды |
| 7 | Сельское поселение Захаркино | - | нет | ООО «Сервисная Коммунальная Компания» | нет | нет | Вода соответствует СанПиН 2.1.4.1074 | - | - | - | - | - |
| 8 | Сельское поселение Калиновка | - | нет | ООО «Сервисная Коммунальная Компания» | нет | нет | Вода соответствует СанПиН 2.1.4.1074 | - | - | - | - | - |
| 9 | Сельское поселение Кандабулак | - | нет | ООО «Сервисная Коммунальная Компания» | нет | нет | Вода не соответствует СанПиН 2.1.4.10743 | - | - | - | - | - |
|  | Сельское поселение Кармало-Аделяково | - | нет | ООО «Сервисная Коммунальная Компания» | нет | нет | Вода не соответствует СанПиН 2.1.4.10743 | - | - | - | - | - |
| 10 | Сельское поселение Красносельское | - | нет | ООО «Сервисная Коммунальная Компания» | нет | нет | Вода соответствует СанПиН 2.1.4.10743 | - | - | - | - | - |
| 11 | Сельское поселение Кутзовский | - | нет | ООО «Сервисная Коммунальная Компания» | нет | нет | Вода соответствует СанПиН 2.1.4.1074 | - | - | - | - | - |
| 12 | Сельское поселение Светлодольск | - | нет | ООО «Сервисная Коммунальная Компания» | нет | нет | Вода не соответствует СанПиН 2.1.4.10743 | - | - | - | - | - |
| 13 | Сельское поселение Серноводск | - | нет | ООО «Сервисная Коммунальная Компания» | нет | нет | Вода соответствует СанПиН 2.1.4.10741 | - | - | - | - | - |
| 14 | Сельское поселение Сургут | - | нет | ООО «Сервисная Коммунальная Компания» | нет | нет | Вода соответствует СанПиН 2.1.4.10741 | - | - | - | - | - |
| 15 | Сельское поселение Черновка | - | нет | ООО «Сервисная Коммунальная Компания» | да | да | Вода соответствует СанПиН 2.1.4.1074 | Замена аварийных участков водопроводной сети по населенным пунктам: с.Черновка -0,420 км. | 2019г.-2020г. | 920,0 | Фонд предприятия, районный бюджет | Обеспечение рационального использования воды, контроль качества, подаваемой в распределительную сеть воды |

1 Забор поверхностных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения  с.Сергиевск, п.Сургут, п.Суходол,

п.Серноводск из р.Сок с показателями общей жесткости 14 мг/л. согласовано письмом управлением Роспотребнадзора по   Самарской области № 20-04/34 от 16.01.2019г.

2 Вода в сельском поселении Елшанка не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074 «Питьевая вода.» по показателю общее    железо.

3 Вода в сельских поселениях Светлодольск, Красносельское, Кармало-Аделяково, Кандабулак не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074 «Питьевая вода.» по показателю      общая жесткость.