Утверждаю

_________________

Дефектная ведомость

Ремонт  Старо-Дмитриевской  школы

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Библиотека |  |  |  |
| 1. | Замена дверного блока | 100м2 | 0,0638 |
| 2. | Ремонт штукатурки откосов | 100 м2. | 0,0364 |
| 3. | Окраска откосов | 100м2 | 0,0364 |
| 4. | Ремонт дверного блока | 10 коробок | 0,1 |
| 5. | Пробивка проемов в кирпичных стенах | 1 м3. | 1,05 |
| 6. | Установка дверного блока | 100 м2. | 0,021 |
| 7. | Устройство промазки швов панелей перекрытия | 100 м. | 0,168 |
| 8. | Окраска известковыми красками по штукатурке потолка и стен | 100 м2. | 0,304 |
| 9. | Масляная окраска стен | 100 м2. | 0,292 |
| 10. | Масляная окраска окон | 100м2. | 0,071 |
| 11. | Масляная окраска радиаторов | 100 м2. | 0,06 |
| 12. | Масляная окраска полов | 100 м2. | 0,332 |
| 13. | Смена розетки | Шт. | 1 |
| Входной тамбур |  |  |  |
| 1. | Окраска известковыми красками по штукатурке потолка и стен | 100 м2. | 0,17 |
| 2. | Масляная окраска стен | 100м2 | 0,074 |
| 3. | Масляная окраска дверей | 100м2 | 0,0638 |
| Спортивный зал |  |  |  |
| 1. | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумом | 100 м2. | 0,6 |
| 2. | Устройство перегородок из гипсокартона | 1 м2. | 1,74 |
| 3. | Установка блока дверного | 100 м2. | 0,0189 |
| 4. | Масляная окраска стен | 100 м2. | 0,87 |
| 5. | Масляная окраска дверей | 100 м2. | 0,13 |
| 6. | Окраска стен известковыми составами | 100 м2. | 3,7 |
| 7. | Установка блока дверного | 100 м2. | 0,0532 |
| 8. | Масляная окраска труб | 100 м2. | 0,32 |
| 9. | Масляная окраска окон | 100 м2. | 0,063 |
| 10. | Масляная окраска по дереву стен | 100 м2. | 0,205 |
| 11. | Масляная окраска полов | 100 м2. | 1,425 |
| Крыльцо |  |  |  |
| 1. | Устройство основания щебеночного | 1 м3. | 0,9 |
| 2. | Устройство бетонного основания | 100 м3. | 0,0075 |
| 3. | Установка опорных стоек | 1 т. | 0,05 |
| 4. | Установка стропил | 1 м3. | 0,051 |
| 5. | Устройство кровли | 100 м2. | 0,044 |
| 6. | Установка светильника наружного | 1 шт. | 1 |