Дефектная ведомость

По замене внутренней  канализации и  сантехники  в детском саде «Теремок»  пос. Суходол

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена унитазов | шт | 16 |
| 2 | Замена сифонов | шт | 15 |
| 3 | Замена канализационных труб ф 100 мм. | 100 м. | 0,25 |
| 4 | Замена канализационных труб ф 50 мм. | 100 м. | 1,55 |
| 5 | Пробивка отверстий | шт. | 46 |
| 6 | Заделка отверстий | 100 м3. | 0,012 |