Дефектная ведомость

«Капитальный ремонт школы  в  с. Воротнее»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кладка перегородок из керамического кирпича | 100 м2. | 0,045 |
| 2 | Установка блоков дверных | 100м2 | 0,0147 |
| 3 | Заделка оконного проема фанерой | 100м2 | 0,017 |
| 4 | Демонтаж дверного блока | 100 коробок | 0,04 |
| 5 | Установка металлической двери | 100м2 | 0,101 |
| 6 | Устройство короба | 100м2 | 0,3 |
| 7 | Огнезащита короба | 10 м3. | 0,03 |
| 8 | Установка решеток радиаторных | 100 м2. | 0,27 |
| 9 | Выравнивание лаг с изготовлением прокладок | 100 м2 | 0,5 |
| 10 | Устройство покрытий дощатых | 100м2 | 0,849 |
| 11 | Устройство деревянных плинтусов | 100м | 2,34 |
|  | Крыльцо |  |  |
| 1 | Демонтаж кровельного покрытия из профилированного листа | 100 м2. | 0,6 |
| 2 | Разборка обрешетки | 1 т. | 0,6 |
| 3 | Демонтаж козырька | 1 т. | 1,634 |
| 4 | Разборка стен из кирпича | 10 м3. | 0,3 |
| 5 | Монтаж козырька | 1 т. | 0,6 |
| 6 | Устройство обрешетки | 100 м2. | 0,16 |
| 7 | Монтаж кровельного покрытия | 100 м2. | 0,16 |
| 8 | Подшивка потолков и обшивка фронтонов | 100 м2. | 0,168 |
| 9 | Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали | 100 м2. | 0,024 |
| 10 | Заделка выбоин в полах цементных | 100 мест | 0,04 |
| 11 | Масляная окраска металлических поверхностей | 100 м2. | 0,125 |
| 12 | Монтаж ограждений лестничных маршей | 1 т. | 0,07 |

Руководитель  управления                                                                              Е. А. Астапова

заказчика-застройщика, архитектуры и

градостроительства Администрации

Сергиевского района

Ведущий  специалист   управления                                                                В. В. Баранов

заказчика-застройщика, архитектуры и

градостроительства Администрации

Сергиевского района

Специалист управления

заказчика-застройщика, архитектуры и

градостроительства Администрации

Сергиевского района                                                                                       И.А. Карандаева

Дефектная ведомость

«Внутренняя отделка  школы  в  с. Воротнее»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |

Внутренняя   отделка

| 1 | Ремонт штукатурки стен | 100 м2. | 0,55 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ремонт штукатурки потолков | 100м2 | 0,11 |
| 3 | Штукатурка стен цементно-известковыми растворами | 100м2 | 0,24 |
| 4 | Ремонт штукатурки откосов | 100м2 | 0,08 |
| 5 | Штукатурка оконных и дверных откосов | 100м2 | 0,09 |
| 6 | Облицовка стен панелями МДФ | 100м2 | 1,26 |
| 7 | Масляная окраска стен | 100м2 | 0,73 |
| 8 | Масляная окраска полов | 100м2 | 9,339 |
| 9 | Масляная окраска металлических стальных балок | 100 м2. | 1,56 |

Руководитель  управления                                                                              Е. А. Астапова

заказчика-застройщика, архитектуры и

градостроительства Администрации

Сергиевского района

Ведущий  специалист   управления                                                                В. В. Баранов

заказчика-застройщика, архитектуры и

градостроительства Администрации

Сергиевского района

Специалист управления

заказчика-застройщика, архитектуры и

градостроительства Администрации

Сергиевского района                                                                                       И.А. Карандаева