Дефектная ведомость  по объекту

"Ремонт системы  отопления  Антоновской  средней  школы»

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка трубопроводов отопления ф32 мм. | 100 м. | 0,216 |
| 2. | Демонтаж радиаторов | 100 шт. | 0,18 |
| 3. | Разборка трубопроводов отопления ф 50 мм | 100 м. | 0,971 |
| 4. | Прочистка и промывка радиаторов | 100 приборов | 0,03 |
| 5. | Пробивка отверстий в стенах | 100 отверстий | 0,1 |
| 6. | Прокладка трубопроводов отопления ф 50 мм. | 100 м. | 0,971 |
| 7. | Прокладка трубопроводов отопления ф32 мм. | 100 м. | 0,036 |
| 8. | Установка радиаторов чугунных | 100 кВт. | 1,02 |
| 9. | Масляная окраска труб | 100 м2. | 0,67 |

Руководитель  управления заказчика-застройщика

архитектуры  и градостроительства                                                                                        Е.А.Астапова

администрации  Сергиевского  района

Главный  специалист  управления заказчика-застройщика

архитектуры  и градостроительства                                                                                         В. В. Баранов

администрации  Сергиевского  района

Специалист  1  категории управления

заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства

администрации   Сергиевского района                                                                                 И.А. Карандаева