Приложение

к постановлению администрации

муниципального района Сергиевский

№1528 от «25» ноября 2015 г.

I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.

Положения о размещении линейного объекта.

Исходно-разрешительная документация.

Основанием для разработки проекта планировки территории служит:

1. Задание на проектирование объекта АО «Самаранефтегаз»: «Напорный нефтепровод от ДНС «Горбуновская» до УПСВ «Красногородецкая».

2. Договор на выполнение работ с ООО «СамараНИПИнефть».

3. Заключения об отсутствии земель лесного фонда, водного фонда, объектов историко-культурного наследия и полезных ископаемых.

4. Материалы инженерных изысканий.

5. СН459-74 «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин».

6. 14278ТМ-Т1 от 20.05.1994 г. «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ».

7. «Градостроительный кодекс РФ» №190-ФЗ от 29.12.2004 г. (в редакции 2015 г.).

8. Постановление Правительства РФ №77 от 15.02.2011 г.

9. «Земельный кодекс РФ» №136-ФЗ от 25.10.2001 г. (в редакции 2015 г.).

10. Сведения государственного кадастрового учета.

11. Топографическая съемка территории.

12. Правила землепользования и застройки сельского поселения Кутузовский Сергиевского района Самарской области.

Проект планировки территории линейного объекта – документация по планировке территории, подготовленная в целях обеспечения устойчивого развития территории линейных объектов, образующих элементы планировочной структуры территории.

Проект планировки территории подготовлен на основании правил землепользования и застройки, в соответствии с требованиями технических регламентов, в соответствии с документами землеустройства района, государственного кадастра недвижимости, с учетом экологических и иных условий использования территории.

Проект планировки территории является основой для разработки проекта межевания территории.

Сведения о линейном объекте.

В административном отношении проектируемый объект расположен на территории Шенталинского, Челно-Вершинского, Сергиевского районов Самарской области.

Ближайшие к району работ  населенные пункты:

-с.Калиновка, расположенное в 1 км к северо-западу от ДНС «Горбуновская»;

-с.Крепость-Кондурча, расположенное в 3,7 км восточнее ДНС «Горбуновская»;

-с.п.Рыжевой, расположенный в 7,5 км к северо-востоку от ДНС «Горбуновская»;

-с.Токмакла, расположенное в 6,4 км к северо-западу от ДНС «Горбуновская»;

-п.Красный Городок, расположенный в 2,5 км южнее УПСВ «Красногородецкая»;

-с.Шиловка, расположенное в 4,7 км к северо-западу от УПСВ «Красногородецкая»;

-с.Вольница, расположенное в 5 км к юго-востоку от УПСВ «Красногородецкая»;

-п.Кутузовский, расположенный в 5,5 км к северо-востоку от УПСВ «Красногородецкая».

Дорожная сеть представлена автодорогой Сергиевск-Челно-Вершины, проселочными дорогами и подъездными автодорогами к вышеуказанным селам.

Гидрография представлена реками Кондурча, Токмаклинка, Малая Кильна.

Проектом предусматривается строительство:

-площадка подключения на ДНС «Горбуновская»;

-площадка подключения на УПСВ «Красногородецкая»;

-напорный трубопровод;

-ВЛ 6 кВ от существующего фидера Ф-14 ПС 110/6 кВ «Горбуновская»;

-подъездная дорога к узлу приема СОД;

-кабель электрический силовой от узла приема СОД

-линия анодного заземления СКЗ 2

Технико-экономические характеристики.

Данным проектом предусматривается реконструкция участка нефтепровода ДНС «Горбуновская», расположенная в Шенталинском районе до УПСВ «Красногородецкая», расположенная в Сергиевском районе.

«Напорный нефтепровод ДНС «Горбуновская» - УПСВ «Красногородецкая» предназначен для транспорта частично разгазированной водонефтяной эмульсии для дальнейшей подготовки.

Нефть с ДНС «Горбуновская» насосами внешнего транспорта нефти перекачивается по проектируемому нефтепроводу на УПСВ «Красногородецкая».

Рабочее нормативное давление нефтепровода 4,0 МПа.

Нефтепровод проектируется из стальных бесшовных  труб 325х8 мм повышенной коррозионной стойкости из стали марки 13хФА.

Укладывается в грунт на глубину не менее 1,0 м до верха образующей трубы.

Для очистки нефтепровода от грязепарафиноотложений предусматривается установка устройств запуска и приема средств очистки и диагностики.

Для дренажа камер пуска и приема Сод предусматриваются емкости подземные, горизонтальные дренажные объемом 1,5 м³ каждая.

Переход нефтепровода через реки Токмаклинка и Кондурча осуществляется подземно в защитных футлярах из труб диаметром 530х9 мм.

Переход через реку Малая Кильна осуществляется надземно на опорах в защитном футляре из труб диаметром 530х12 мм из стали В-10 с установкой запорной арматуры.

Переход через автодорогу Сергиевск-Челно-Вершины предусматривается закрытым способом в защитных футлярах из труб диаметром 530х12 мм

Для очистки от грязепарафиноотложений предусматривается установка узла запуска, узла приема, подземных дренажных емкостей объемом 1,5 м³ каждая в количестве 2 шт. и площадки СОД.

Для электроснабжения объекта предусматривается строительство ВЛ 6 кВ.

По трассе выкидного трубопровода устанавливаются опознавательные знаки.

Инженерная подготовка территории.

Планировочные решения разработаны с учетом размещения зданий и сооружений на площадке в соответствии с технологией работ, максимальной плотности застройки. Расположение сооружений обеспечивает возможность ремонта оборудования, доставки и вывоза оборудования, производства испытаний передвижными лабораториями, проезд пожарных машин.

Планировочные решения разработаны с учетом технологической схемы, подхода трасс инженерных коммуникаций, рельефа местности, наиболее рационального использования земельного участка, существующих и ранее запроектированных сооружений, а также санитарно-гигиенических, противопожарных требований, нормативных разрывов и размещения инженерных коммуникаций.

Размеры площадки строительства определились из условий размещения сооружений, необходимых для нормальной эксплуатации проектируемых объектов.

Подъезды и подходы к проектируемым площадкам и сооружениям производятся от существующих и проектируемых внутриплощадочных проездов.

При пересечении нефтепровода через реки производится крепление берегов геотехническими решетками с укладкой на уплотненный грунт и креплением анкерами.

В связи с отсутствием на проектируемой территории охранных зон и памятников, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, а также границ территорий памятников, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия – необходимость в разработке мероприятий по сохранению объектов культурного наследия отсутствует.

Так как планируемый объект расположен на землях сельскохозяйственного назначения, которые используются в соответствии с их целевым назначением, а также во избежание нарушения законных интересов и прав землепользователей, особые условия использования земельных участков в границах красных линий проектом не установлены.

Действующих красных линий на испрашиваемой территории не существует. Линии отступа от красных линий до проектируемых сооружений отсутствуют.

После завершения строительных работ будут выполнены работы по рекультивации земель, убран строительный мусор и проведено благоустройство земельных участков с учетом отметок существующего рельефа местности.

II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ.

Пояснительная записка.

Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории.

Проектируемый объект АО «Самаранефтегаз»: «Напорный нефтепровод от ДНС «Горбуновская» до УПСВ «Красногородецкая» располагается на территории Шенталинского, Челно-Вершинского, Сергиевского районов Самарской области.

Общая площадь испрашиваемых земель в границах сельского поселения Кутузовский на период строительства составляет – 438539 м².

Проектируемый объект располагается на землях:

- администрации муниципального района Сергиевский (неразграниченная государственная собственность) на общей площади 28334кв.м. (в кадастровых кварталах (63:31:0101002, 63:31:0101003, 63:31:0101005, 63:31:0107001, 63:31:0107003);

- в собственности ООО Компания «БИО-ТОН» с кадастровым номером 63:31:0000000:220 на общей площади 221424кв.м. (в кадастровых кварталах 63:31:0101002, 63:31:0101003, 63:31:0101005);

- общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 63:31:0000000:47 на общей площади 9161кв.м. (в кадастровых кварталах 63:31:0101002, 63:31:0107001);

- администрации  муниципального района Сергиевский с кадастровым номером 63:31:0000000:1373 (для строительства объекта ОАО "Самаранефтегаз" Сбор нефти и газа со скважины №250 Южно-Славкинского месторождения) на общей площади 4346кв.м. в кадастровых кварталах 63:31:0101005, 63:31:0107003;

- в собственности Титова Вячеслава Викторовича, земельный участок с кадастровым номером 63:31:0000000:1131 на общей площади 59074кв.м. в аренде АО «Самаранефтегаз» (в кадастровых кварталах 63:31:0101005, 63:31:0107003);

- общей долевой собственности (Гаврилов Вячеслав Валерьевич, Феоктистов Андрей Юрьевич), земельный участок с кадастровым номером 63:31:00000000:4556 на общей площади 8618кв.м. (в кадастровом квартале 63:31:0101005);

- администрации муниципального района Сергиевский (земельные участки фонда перераспределения с кадастровыми номерами 63:31:0107001:2, 63:31:0107001:5, 63:31:0107003:138, 63:31:0107003:143, 63:31:0107003:144) на общей площади 103836кв.м.;

- администрации  муниципального района Сергиевский с кадастровым номером 63:31:0000000:107 (для размещения производственных объектов нефтедобычи на Красно-Городецком месторождении нефти) на общей площади 549кв.м. (в кадастровом квартале 63:31:0107003);

- в собственности Мельниковой Галины Васильевны земельный участок с кадастровым номером 63:31:0000000:634, на общей площади 2141кв.м. в аренде ОАО «Самаранефтегаз» (в кадастровом квартале 63:31:0107003);

- администрации  муниципального района Сергиевский с кадастровым номером 63:31:0000000:81 на общей площади 1056кв.м., в аренде ОАО «Самаранефтегаз»

(в кадастровом квартале 63:31:0107003);

Объекты обладающие признаками объектов историко-культурного наследия на испрашиваемой территории отсутствуют согласно заключению Министерства культуры Самарской области от 09.10.2014 г. №26-04/3575.

Особо охраняемых природных территорий не имеется.

На территории планируемого строительства зоны санитарной охраны и какие-либо другие зоны ограничения отсутствуют. По санитарной классификации проектируемый объект относится к III классу с необходимым размером санитарно-защитной зоны 300 м.

В климатическом отношении район строительства относится к классу IIВ.

Климатические условия района охарактеризованы в соответствии с требованиями СП 11-103-97. Температура воздуха в среднем за год положительная и составляет 4,6 С.

Среднегодовая относительная влажность воздуха (степень насыщения воздуха водяным паром) составляет 72%.

Среднегодовое количество осадков составляет 508 мм. В течение года летние осадки превышают зимние.

Среднегодовая скорость ветра составляет 3,3 м/с.

Нормативная глубина промерзания глин и суглинков – 156 см, песков 187-201 см.

Охраняемых природных территорий на данном участке строительства и в непосредственной близости от него нет.

Категория сложности инженерно-геологических условий I.

## Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Принятые в проектной документации технические решения направлены на максимальное использование поступающего сырья, снижение технологических потерь, экономию топливно-энергетических ресурсов. С целью максимального сокращения выбросов загрязняющих веществ, которые неизбежны при эксплуатации нефтепромыслового оборудования, в проектной документации предусмотрены следующие мероприятия:

- принято стандартное или стойкое к сульфидно-коррозионному растрескиванию (СКР) материальное исполнение трубопровода;

- применение защиты трубопровода и оборудования от почвенной коррозии изоляцией усиленного типа;

- применение труб и деталей трубопровода с увеличенной толщиной стенки трубы выше расчетной;

- защита от атмосферной коррозии наружной поверхности надземных участков трубопровода и арматуры лакокрасочными материалами;

- использование минимально необходимого количества фланцевых соединений. Все трубопроводы выполнены на сварке, предусмотрен 100 % контроль сварных соединений неразрушающими методами контроля;

- автоматическое отключение электродвигателя погружных насосов при отклонениях давления в выкидном трубопроводе выше и ниже установленных пределов;

- контроль давления в трубопроводе;

- автоматическое закрытие задвижек при понижении давления нефти в нефтепроводе;

- аварийную сигнализацию заклинивания задвижек;

- контроль уровня нефти в подземной дренажной емкости.

## Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова

Основными мероприятиями по сохранению и восстановлению почв и растительности, нарушаемых в ходе строительства, являются проведение технической и биологической рекультивации, а так же противоэрозионные мероприятия.

С целью предотвращения развития эрозионных процессов на улучшаемых землях необходимо соблюдать следующие требования:

- обработка почвы проводится поперек склона;

- выбор оптимальных сроков и способов внесения органических и минеральных удобрений;

- отказ от использования удобрений по снегу и в весенний период до оттаивания почвы;

- дробное внесение удобрений в гранулированном виде;

- валкование зяби в сочетании с бороздованием;

- безотвальная система обработки почвы;

- почвозащитные севообороты;

- противоэрозионные способы посева и уборки;

- снегозадержание и регулирование снеготаяния.

При рубках леса должна неукоснительно соблюдаться технология, используемая при узколесосечных и чересполосных способах рубки. Особое внимание следует обратить на санитарное состояние насаждений в полосе отвода.

Производственные отходы при проведении рекультивационных работ не предусматриваются. Бытовые отходы будут минимальные, поскольку работа на участке предусматривается не постоянная, а сезонная. Проект рекультивации нарушенных земель является составной частью общего проекта и не отражает расчеты отходов производства и потребления.

Промышленные отходы и ТБО необходимо хранить в контейнерах на площадках с твердым покрытием. Вывоз отходов производит специализированная подрядная организация, имеющая соответствующую лицензию, на полигон. Образованный в процессе эксплуатации объекта металлический лом хранить на территории бригад и участков на специально-обозначенных площадках с твердым покрытием.

При проведении полевых работ необходимо соблюдать меры, исключающие загрязнение полей горюче-смазочными материалами и максимально использовать существующие подъездные дороги, складские площадки и др.

## Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов

Временное хранение и утилизация отходов проводится в соответствии с требованиями Федерального Закона РФ от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», действующих экологических, санитарных правил и норм по обращению с отходами.

На предприятии назначаются лица, ответственные за производственный контроль в области обращения с отходами, разрабатываются соответствующие должностные инструкции.

Регулярно проводится инструктаж с лицами, ответственными за производственный контроль в области обращения с отходами, по соблюдению требований законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления, технике безопасности при обращении с опасными отходами.

Осуществляется систематический контроль за сбором, сортировкой и своевременной утилизацией отходов.

К основным мероприятиям относятся:

- все образовавшиеся отходы производства при выполнении работ (огарки электродов, обрезки труб, загрязненную ветошь и т.д.) собираются и размещаются в специальных контейнерах для временного хранения с последующим вывозом специализированным предприятием согласно договора и имеющим лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов, в установленные места;

- на предприятии приказом назначается ответственный за соблюдение требований природоохранного законодательства;

- места производства работ оборудуются табличкой с указанием ответственного лица за экологическую безопасность.

Загрязнение почвенно-растительного покрова отходами строительства и производства при соблюдении рекомендаций проектной документации полностью исключено, так как предусмотрена утилизация и захоронение всех видов промышленных отходов непосредственно в производственных процессах или на санкционированном полигоне в соответствии с заключенными договорами ОАО «Самаранефтегаз» с предприятиями, имеющими лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.

## Мероприятия по охране недр

Для обеспечения безаварийной эксплуатации системы транспорта нефти проектной документацией предусмотрено:

- транспорт жидкости осуществляется по нефтепроводу;

- выбор оптимального диаметра нефтепровода для транспорта жидкости в пределах технологического режима;

- выбор материального исполнения труб в соответствии с коррозионными свойствами транспортируемой жидкости;

- установка электрооборудования во взрывозащищенном исполнении;

- автоматический контроль параметров работы оборудования, средствами сигнализации и автоматические блокировки;

- автоматическое закрытие электроприводной арматуры при понижении давления в нефтепроводе ниже допустимого;

- термообработка сварных стыков трубопроводов;

- применение термообработанных труб, покрытых изоляцией усиленного типа, выполненной в заводских условиях;

- покрытие гидроизоляцией усиленного типа сварных стыков нефтепровода, деталей трубопроводов;

- защита оборудования и трубопроводов от статического электричества путем заземления.

- Для привлечения внимания к непосредственной опасности, предупреждения о возможной опасности, исключения возможности повреждения трубопроводов по трассе на углах поворота трассы, на пересечениях с подземными коммуникациями и автодорогами установлены опознавательные и запрещающие знаки.

## Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и                          среды их обитания

Для обеспечения рационального использования и охраны почвенно-растительного слоя проектной документацией предусмотрено:

- последовательная рекультивация нарушенных земель по мере выполнения работ;

- защита почвы во время строительства от ветровой и водной эрозии путем трамбовки и планировки грунта при засыпке траншей;

- жесткий контроль за регламентом работ и недопущение аварийных ситуаций, быстрое устранение и ликвидация последствий (в случае невозможности предотвращения);

- на участках работ вблизи водных объектов для предотвращения попадания в них углеводородного сырья (при возможных аварийных ситуациях) рекомендуется сооружение задерживающих валов из минерального грунта.

С целью минимизации отрицательных воздействий на территорию при строительстве объекта необходимо максимально использовать существующие подъездные дороги, складские площадки и др.

При производстве работ в непосредственной близости от лесных насаждений в пожароопасный сезон (т.е. в период с момента схода снегового покрова в лесных насаждениях до наступления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снегового покрова) должен быть обеспечен контроль за соблюдение правил противопожарной безопасности. В частности должно быть запрещено:

- разведение костров в лесных насаждениях, лесосеках с оставленными порубочными остатками, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;

- заправка горючим топливных баков двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использование машин с неисправной системой питания двигателя, а также курение или пользование открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок;

- оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами обтирочный материал в не предусмотренных специально для этого местах;

- выжигание травы на лесных полянах, прогалинах, лугах и стерни на полях, непосредственно примыкающих к лесам, к защитным и озеленительным лесонасаждениям.

Что касается дикой фауны, то выявленные в районе строительных работ представители животного мира (а это в основном, синантропные виды) хорошо приспособлены к проживанию в условиях антропогенного воздействия.

Эти виды настолько жизнеспособны, что на них не скажется влияние строительства, численность их стабильна.

С целью охраны обитающих здесь видов в период гнездования и вывода потомства на рассматриваемой территории необходимо ограничить перемещение техники и бесконтрольные проезды по территории.

В целях охраны животных и особенно редких их видов в районе проектируемой деятельности целесообразно провести инвентаризацию животных, установить места их обитания и кормежки.

Это позволит сохранить существующие места обитания животных и в последующий период эксплуатации сооружений.

## Охрана подземных и поверхностных вод.

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос определены в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается по их протяженности от истока.

Согласно Водному кодексу, в границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В прибрежных защитных полосах, наряду с установленными выше ограничениями, запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Стоянки строительных машин находятся в пределах полосы отвода земель.

Мойка машин на территории стройплощадки не предусматривается (производится на базе). Заправка экскаватора, бульдозеров, бойлеров предусматривается также в пределах полосы отвода земель.

Стоянка и заправка спецтехники, места временного складирования отходов расположены на территориях, не затрагивающих прибрежно-защитные зоны.

Места размещения стоянок строительных машин и заправки приведены на стройгенплане.

Гидрографическая сеть района работ представлена рекой Кондурча, рекой Токмаклинка, рекой Малая Кильна. Ширина водоохранной зоны реки  Кондурча – 200 м, реки Токмаклинка – 100 м, реки Малая Кильна – 50 м.

Рыбоохранные мероприятия.

Проектируемый нефтепровод пересекает реки Токмаклинка, Кондурча и Малая Кильна.

Временное складирование грунта в пределах защитной прибрежной полосы не допускается. Площадки складирования грунта предусматривается располагать на сухих местах за пределами границы защитной прибрежной полосы, любые работы, связанные со строительством переходов, строго в пределах временного отвода земель.

Работы связанные с монтажом переходов должны выполняться в течении летне-осеннего периода с 16 июня по 20 октября исключая время нереста рыб, паводка, весеннего ледохода и осеннего ледостава.

Переезд строительной техники через водотоки осуществляется по существующим мостам и переездам.

Для предотвращения образования дополнительного ущерба рыбным запасам необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- все работы осуществлять в строгом соответствии с проектной документацией и действующими нормативами для рыбохозяйственных водоемов и водотоков с соблюдением сроков строительства, согласованных с органами рыбоохраны;

- строго соблюдать границы территорий отведенных для производства работ;

- места складирования плодородного грунта (почвенный слой) и стройматериалов размещать за пределами водоохраной зоны с последующей рекультивацией поврежденного участка;

- с целью обеспечения возможности свободного похождения рыб к местам нереста и его успешного осуществления, все виды работ по проектной документации в период нереста не проводить;

- строительные работы, особенно земляные, рекомендуем проводить в период межени, что обеспечивает минимальную мутность воды в реке и ее распространение по руслу.

Эти мероприятия позволяют избежать негативного воздействия на водные объекты и обеспечить сохранность и нормальное воспроизводство в них рыбных запасов.

## Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта

Экологическая безопасность должна обеспечиваться комплексом технологических и организационных мероприятий, мероприятиями по контролю и проверке соответствия осуществления производственного цикла требованиям природоохранного законодательства.

Производственный экологический контроль осуществляется экологической службой предприятия, утверждается руководством и согласовывается с территориальными природоохранными организациями.

Технологические мероприятия включают в себя:

- проведение технологических операций с минимальными объемами загрязняющих отходов и оптимальными способами их удаления;

- обеспечение контроля выбросов, сбросов и стоков;

- регистрацию, оповещение, ликвидацию всех аварийных и предаварийных ситуаций.

Организационные мероприятия включают:

- привлечение специалистов-экологов;

- выделение финансовых средств;

- подготовку мероприятий по реагированию в аварийных ситуациях;

- подготовку кадров и обучение.

Мероприятия по контролю и проверке включают:

- регулярное инспектирование проводимых природоохранных мероприятий;

- периодическую отчетность об их проведении.

В процессе производства работ должен осуществляться мониторинг окружающей среды с регулярными проверками эффективности природоохранных мероприятий и выявлением ранее непредсказанных экологических эффектов.

Мероприятия по ГО

В соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 19.09.1998 № 1115 «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» и согласно исходным данным проектируемый объект является некатегорированным по гражданской обороне (ГО).

Территория, на котором располагается проектируемый объект, не является категорированной по ГО.

Расстояние до ближайшего категорированного объекта (г. Самара) составляет        100 км.

Согласно п.1.4 СНиП 2.01.51-90 проектируемый объект находится вне зоны возможных сильных разрушений, в зоне возможного сильного радиоактивного заражения и вне зоны возможного опасного химического заражения.

Место постоянного нахождения персонала – операторная на УПСВ «Радаевская».

Обслуживание проектируемого выкидного трубопровода осуществляется имеющимся персоналом ЦЭРТ-1 без увеличения численности.

Проектируемые объекты электроснабжения будут обслуживаться существующими бригадами ОАО «Энергонефть-Самара».

Общая численность явочного персонала на проектируемом объекте в наибольшую смену в мирное время составит 2 человека.

Численность наибольшей работающей смены для этого объекта в военное время принимается 70 – 80 % от численности максимальной смены в мирное время. Уменьшение численности персонала в военное время обусловлено увеличением длительности рабочей смены и уменьшением объемов производства в соответствии с мобилизационным заданием на военное время. Т.к. численность наибольшей работающей смены в мирное время составляет 2 человека, численность наибольшей работающей смены составит 2 человека.

Оповещение персонала проектируемых сооружений по сигналам ГО предусматривается через систему централизованного оповещения и районную систему оповещения.

Оповещение обслуживающего персонала осуществляется с использованием средств проводной связи, радиосвязи, средств массовой информации.

Обслуживающий персонал проектируемых сооружений обеспечен также портативной радиостанцией, c использованием которой он оповещается во время выездов на объект проектирования. Работа указанной радиостанции обеспечивается базовыми станциями существующей сети радиотелефонной связи АО «Самаранефтегаз» стандарта Smartrunk-II в диапазоне 400 – 430 МГц.

Оповещение персонала проектируемых сооружений по сигналам ГО будет происходить по следующей схеме:

- подача предупредительно сигнала «Внимание всем» ГУ МЧС России по Самарской области и трансляция сигналов оповещения ГО посредством сетей телевизионного и радиовещания;

- при получении сигналов ГО дежурный оператор оповещает обслуживающий персонал по добыче нефти и газа и обслуживающий персонал по ремонту и эксплуатации трубопроводов при помощи радиостанции Smartrunk-II.

При получении сигналов ГО администрация муниципального района Сергиевский также начинает транслировать сигналы ГО по сетям телевизионного и радиовещания.

При получении сигналов ГО по сети телевизионного и радиовещания диспетчер ЦИТС АО «Самаранефтегаз» дублирует оповещение обслуживающего персонала по следующей схеме существующими средствами связи:

- информация и сигналы оповещения ГО с диспетчерского пункта ЦИТС АО «Самаранефтегаз» передаются на диспетчерский пункт Региональной инженерно – технической службы по (РИТС СГМ) АО «Самаранефтегаз» по существующей ведомственной сети;

- доведение информации и сигналов ГО осуществляется по существующей ведомственной сети связи;

- доведение речевой информации от дежурного оператора УПСВ «Радаевская» до обслуживающего персонала проектируемых сооружений при помощи существующей радиостанции Smartrunk-II .

На объекте разрабатываются инструкция и схема оповещения персонала по сигналам ГО. Инструкция утверждается директором предприятия и согласовывается с ГУ МЧС России по Самарской области. Обязанности по организации и доведению сигналов ГО до персонала проектируемых сооружений возлагаются на дежурных диспетчеров ЦИТС, РИТС СГМ, ЦЭРТ-1, дежурного оператора на УПСВ «Радаевская».

На объекте разрабатываются инструкция и схема оповещения персонала по сигналам ГО. Инструкция утверждается директором предприятия и согласовывается с ГУ МЧС России по Самарской области.

Проектируемый объект не относится к числу производств и служб, обеспечивающих жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности, которые продолжают работу в военное время и в другое место не перемещаются.

Проектируемый объект продолжает свою работу в военное время.

При угрозе воздействия или воздействии по проектируемому объекту поражающих факторов современных средств поражения безаварийная остановка технологического процесса транспортировки нефти в военное время по сигналам ГО проводится самостоятельно дежурным оператором по ремонту и эксплуатации трубопроводов ЦЭРТ-1 путем перекрытия электрозадвижек Эз-1 – на площадке узла пуска СОД (в районе ДНС «Горбуновская») и Эз-7 – на площадке узла приема СОД (в районе УПСВ «Красногородецкая»).

Централизованных систем водоснабжения на проектируемом объекте не имеется. В соответствии с п.3.9 ВНТП 3-85 для хозяйственно-питьевого водоснабжения обслуживающего персонала проектируемых сооружений  будет использоваться привозная вода питьевого качества, соответствующая требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая воды. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Доставка воды будет осуществляться спецавтотранспортом в объемах двухсуточной потребности воды. Емкость для доставки и хранения воды на объекте должна соответствовать требованиям органов Санэпиднадзора. Мытье и санобработка емкости должны осуществляться по графику, утвержденному районным санитарным врачом.

Согласно действующим нормативам, территория, на которой расположены проектируемые сооружения, не входит в зону светомаскировки.

Специальных мероприятий по обеспечению светомаскировки не предусматривается.

Наружное освещение и внутреннее электроосвещение не требуется.

Согласно плану ГО АО «Самаранефтегаз» мониторинг состояния радиационной и химической обстановки на территории проектируемого объекта будет осуществлять штатная Служба радиационной безопасности Общества и нештатные формирования – звенья радиационной и химической разведки созданные в ЦЭРТ-1.

Для укрытия обслуживающего персонала проектируемого объекта, дислоцирующегося в операторной на территории УПСВ «Радаевская», будет использовано существующее отдельно стоящее противорадиационное укрытие вместимостью 100 чел. инв. №51603. Коэффициент защиты (степень ослабления проникающей радиации ограждающими конструкциями) К3=200. Группа укрытия – П-2.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Анализ аварийных ситуаций на объектах, идентичных проектируемому, показал, что на проектируемых сооружениях с определенной вероятностью возможны аварии с взрывом, пожаром, которые могут повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери, т.е. вызвать чрезвычайную ситуацию (ЧС).

Опасными веществами на проектируемом объекте являются добываемая нефть и попутный нефтяной газ.

По степени токсичности на организм человека газонасыщенная нефть с месторождения относится к 3 классу опасности.

В целях снижения опасности производства, уменьшения риска чрезвычайных ситуаций и сокращения ущерба от аварий предусматриваются следующие мероприятия:

- аварийная сигнализация об отклонениях технологических параметров от допустимых значений при возможных аварийных ситуациях;

- контроль физическими методами 100 % сварных стыков выкидных трубопроводов, в том числе 100 % радиографическим методом;

- сигнализация и автоматическое отключение электродвигателей погружных насосов марки ЭЦН при отклонении давления в выкидных трубопроводах выше 3,5 МПа и ниже 0,4 МПа;

- защита трубопроводов, арматуры и оборудования от почвенной и атмосферной коррозии;

- покрытие подземно прокладываемых трубопроводов изоляцией усиленного типа;

- теплоизоляция надземных участков трубопроводов и арматуры на скважине в соответствии со СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» минераловатными пенополиуретаном;

- герметизация фланцевых соединений с помощью паронитовых уплотнительных колец;

- применение запорной арматуры с классом герметичности А согласно ГОСТ 9544-2005 «Арматура трубопроводная запорная. Классы и нормы герметичности затворов»;

- наличие предохранительного клапана на нагнетательной линии дозировочных насосов, оттарированного на давление 4,0 МПа;

- испытание всех трубопроводов на прочность и плотность;

- покрытие надземных участков трубопроводов и арматуры в целях антикоррозионной защиты лаком или эмалью;

- покрытие наружной поверхности дренажных емкостей системой антикоррозионного покрытия, соответствующей защитному покрытию усиленного типа;

- сварные стыки выкидного трубопровода, детали трубопроводов, дренажные трубопроводы покрываются гидроизоляцией усиленного типа на основе комплекта «ПИК»;

- покрытие внутренней поверхности дренажных емкостей на заводе-изготовителе лакокрасочными материалами в соответствии с технологической инструкцией «Антикоррозионная защита емкостного технологического оборудования»;

- электрохимзащита (ЭХЗ) от почвенной коррозии внешней поверхности выкидных трубопроводов.

Защита трубопроводов от горизонтальных деформаций при температурном расширении обеспечивается прокладкой трубопроводов на глубине не менее 1 м от верхней образующей трубы до поверхности земли. Надземные участки трубопроводов теплоизолируются.

Проектируемое оборудование устанавливается на железобетонных фундаментах, построенных с учетом типа изысканных грунтов, обеспечивающих гарантированную устойчивость оборудования. Технологические трубопроводы на площадке скважины устанавливаются на эстакадах, имеющих соответствующие фундаменты, конструкция которых учитывает тип грунта, получаемую нагрузку от трубопровода и других внешних воздействий.

Беспрепятственная эвакуация людей с проектируемого объекта обеспечивается объемно-планировочными и конструктивными решениями, а также с учетом существующих и проектируемых подъездных дорог и дорог, соединяющих населенные пункты.

Для обеспечения беспрепятственной эвакуации персонала от помещений КИПиА, КТП, станции управления предусмотрены пешеходные дороги шириной 1 м.

Аварийно химически опасное вещество (АХОВ) - это опасное химическое вещество, применяемое в народном хозяйстве, при аварийном выбросе которого может произойти заражение окружающей среды в поражающих живой организм концентрациях.

Под аварией на рядом расположенных потенциально опасных объектах (ПОО) понимается нарушение технологических процессов на производстве, повреждение трубопроводов, емкостей, хранилищ, транспортных средств, приводящее к выбросу АХОВ в атмосферу в количествах, которые могут вызвать массовое поражение персонала соседних промышленных объектов и населения.

Под разрушением химически опасного объекта следует понимать результат катастроф и стихийных бедствий, приведших к полной разгерметизации всех емкостей и нарушению технологических коммуникаций.

Зона заражения АХОВ - территория, на которой концентрация АХОВ достигает значений, опасных для жизни людей.

Проектируемые сооружения попадают в зону заражения при аварии на аммиакопроводе.

На территории проектируемого объекта могут наблюдаться следующие опасные природные гидрометеорологические явления:

- гроза;

- сильный мороз (может достигать минус 43 оC);

- сильный ливень (количество осадков 30 мм/ч и более);

- сильный снег (количество осадков 20 мм за 12 ч и менее);

- град с диаметром частиц более 20 мм;

- сильное гололедно - изморозевое отложение на проводах (диаметр отложения на проводах гололедного станка более 20 мм для гололеда и более 35 мм для сложного отложения или мокрого снега);

- сильный ветер (скорость ветра до 30 м/сек);

- эрозионные процессы;

- природные пожары.

В связи с тем, что опасные природные процессы на территории объекта строительства имеют ограниченное и локальное распространение, а также сейсмическая интенсивность составляет не более 6 баллов, опасные процессы относятся к простой категории сложности природных условий.

К категории опасных природных процессов согласно СНИП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» относятся эрозия почв, ураганы, смерчи, сильные ветра, ливни, снег, мороз, гроза, природные пожары, почвенная коррозия.

Проектом предусматриваются мероприятия по инженерной защите объекта от чрезвычайных ситуаций природного характера.

Система оповещения при чрезвычайных ситуациях предусматривается теми же средствами связи, что и ситема оповещения гражданской обороны.

Беспрепятственная эвакуация людей обеспечивается объемно-планировочными решениями с учетом существующих подъездных дорог.

Мероприятия по пожарной безопасности

Безопасность людей в случае возникновения пожара обеспечивается:

- планировочными решениями генерального плана проектируемых площадок, разработанными с учетом технологической схемы, подхода трасс инженерных сетей, рельефа местности, существующих сооружений и коммуникаций, санитарно-гигиенических и противопожарных норм;

- установкой необходимого количества пожарных щитов в соответствии с ППБ 01-03 на проектируемых сооружениях;

- установкой оборудования на негорючих бетонных фундаментах и опорах;

- применением негорючих материалов в качестве теплоизоляции;

- применением взрывозащищенного оборудования, учитывающего категорию и группу взрывоопасных смесей;

- проездами и подъездами со щебеночным покрытием для доступа к объектам тушения передвижной пожарной техники;

- применением кабельной продукции, не поддерживающей горение;

- применением краски, не поддерживающей горение;

- установкой сигнализаторов взрывоопасных концентраций газов;

- наличием системы оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ);

- наличием необходимого количества эвакуационных путей;

- наличием средств радиосвязи у обслуживающего персонала для своевременного оповещения о пожаре соответствующие службы.

Передача и получение сигнала и информации о пожаре на проектируемом объекте осуществляется с помощью автоматической системы пожарной сигнализации и средств радиосвязи обслуживающим персоналом при обнаружении пожара.

Порядок оповещения о пожаре вышестоящих подразделений предприятия и аварийно-спасательных служб осуществляется по следующей схеме:

- получение информации о пожаре дежурным диспетчером (ЦЭРТ-1) по радиосвязи от первого обнаружившего аварию и первоочередное оповещение обслуживающего персонала проектируемых сооружений (трубопроводчик линейный) при помощи радиостанции стандарта SmartTrunk II;

- доведение информации о пожаре от дежурного диспетчера (ЦЭРТ-1) до ведомственной пожарной части по ведомственной телефонной сети;

- передача информации о пожаре от диспетчера (ЦЭРТ-1) диспетчеру РИТС СГМ АО «Самаранефтегаз» по ведомственной телефонной сети;

- передача информации о пожаре от диспетчера РИТС СГМ диспетчеру ЦИТС АО «Самаранефтегаз» по ведомственной телефонной сети;

- передача информации о пожаре от диспетчера ЦИТС в ГУ МЧС России по Самарской области при помощи государственной телефонной сети.

Оповещение обслуживающего персонала проектируемого объекта и лиц, находящихся на его территории, предусматривается с использованием средств проводной, радиосвязи, средств радиовещания и телевидения.

Тушение пожара на проектируемом объекте предусматривается осуществлять первичными средствами и от передвижной пожарной техники.

Ближайшим подразделением пожарной охраны к проектируемому объекту: «Напорный нефтепровод от ДНС «Горбуновская» до УПСВ «Красногородецкая» является 42-ПСО, расположенный в селе Челно-Вершины Самарской области на расстоянии    19,76 км от ДНС «Горбуновская». Время прибытия на объект в случае возникновения пожара составляет 30 минут (при скорости движения пожарного автомобиля 40 км/ч).

На вооружении пожарной части имеются автоцистерны.

В момент пожара задействуется личный состав в количестве 8 человек. Личный состав обеспечен боевой одеждой, пожарная автотехника укомплектована диэлектрическими средствами.

Тушения пожара до прибытия дежурного караула пожарной чести осуществляется первичными средствами пожаротушения.

Основные технико-экономические показатели проекта планировки

| 1. | Общая территория в границах проекта планировки | 65,74га |
| --- | --- | --- |
| 2. | Площадь зоны планируемого размещения объекта капитального строительства в границах сельского поселения Кутузовский Сергиевского района, в том числе: | 43,85га |
| - | промышленного назначения | 43,91 га |
| - | транспортной инфраструктуры | -- |
| 3. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |
|  | Водопотребление на период строительства всего: | 3022,06 м³ |
| - | удельный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды на одного работающего в смену | 15 л |
| - | общее водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды | 291,72 м³/на период строит. |
| - | общее водопотребление на производственные нужды | 693,5 м³/на период строит. |
| - | объем воды, необходимый для промывки и гидравлического испытания трубопровода | 1982,84 м³/на период строительства |
| - | объем воды на пожаротушение | 54,0 м³/на период строительства; 5 л/с |
|  | Водоотведение в период строительства всего: | 2274,56 м³ |
| - | водоотведение производственных сточных вод после промывки трубопроводов | 1982,84 м³ |
| - | водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод | 291,72 м³ |
|  | Электропотребление: |  |
| - | общая установленная мощность электроприемников | квт |
|  | в т.ч. электродвигателей (ПЭД) напряжением 2000 В | квт |
|  | на электроотопление | квт |
|  | Размеры выбросов в атмосферу в период строительства | 3,6289 т |
|  | Плата за загрязнение атмосферного воздуха | 0,447 тыс.руб. |
|  | Количество твердых бытовых отходов в период строительства всего: | 26,435 т/год |
|  | в т.ч. неутилизированные | 10,386 т/год |
|  | Количество промышленных отходов в период эксплуатации объекта всего (нефтешлам): | 0,005 т/год |
|  | Плата за размещение отходов (в ценах 2015 г.) | 8,428 тыс.руб. |
|  | Количество повторно используемых отходов производства всего: | 16,049 т |
|  | в том числе: на самом предприятии | -- |
|  | на других предприятиях | 16,049 т |
| 4. | Ориентировочная стоимость строительства (в ценах 2014 г.) | 133 701 тыс. руб. |
|  | Сроки строительства | в 2016 году |
|  | Продолжительность строительства | 6,5 месяца |
|  | Численность персонала | 60 человек |
|  | в том числе рабочих | 50 человек |