Приложение

к постановлению администрации

муниципального района Сергиевский

№734 от «26» 05 2015г.

Пояснительная записка

Проект планировки территории объекта ОАО «Самараинвестнефть»:«ВЛ 10 кВ от ПС 110/10 Красносельская до скв. №1 Восточно-Денгизского месторождения нефти»

Проект планировки территории разработан ООО «Терра» г.Самара в 2015г. в целях строительства объекта ОАО «Самараинвестнефть»: «ВЛ 10 кВ от ПС 110/10 Красносельская до скв. №1 Восточно-Денгизского месторождения нефти», расположенного на территории муниципального района Сергиевский Самарской области.

Объект расположен в двух сельских поселениях Липовка и Красносельское.

Для строительства объекта «ВЛ 10 кВ от ПС 110/10 Красносельская до скв. №1 Восточно-Денгизского месторождения нефти»планируется размещение следующих сооружений:

Строительство воздушной линии 10 кВ  от ячейки №13 ПС 110/10 "Красносельская"  до скважины №1 Восточно-Денгизского месторождения;

Установка КТП-СЭЩ-К(ВК)-250/10/0,4-93-УХЛ1 №1;

Строительство отпайки на скважину №2 Н.Полянской площади Восточно-Денгизского месторождения;

Установка КТП-СЭЩ-К(ВК)-100/10/0,4-93-УХЛ1 №2;

Общая протяженность трассы ВЛ-10кВ – 15,7км.